## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | Nitrogeno N2 [ppm(v/v)] | Oxigeno O2 [ppm(v/v)] | Dioxido de carbono CO2 [ppm(v/v)] | Monoxido de carbono CO [ppm(v/v)] | Hidrogeno H2 [ppm(v/v)] | Metano CH4 [ppm(v/v)] | Etano C2H6 [ppm(v/v)] | Etileno C2H4 [ppm(v/v)] | Acetileno C2H2 [ppm(v/v)] | TGC [ppm(v/v)] | TG (%)
2019 - 4700052956 CR(1).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador SIEMENS No 140522A/01 | 09/09/2019 | S/E Atacama | -- | 52945 | 14824 | 517 | 186 | NA | NA | NA | NA | HOOOO | 192 | 6,85
2019 - 4700052956 CR(2).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador SIEMENS No 140522A/01 | 09/09/2019 | S/E Atacama | -- | 52945 | 14824 | 517 | 186 | NA | NA | NA | NA | HOOOO | 192 | 6,85
2019 - 4700052956 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador SIEMENS No 140522A/01 | 09/09/2019 | S/E Atacama | -- | 52945 | 14824 | 517 | 186 | NA | NA | NA | NA | HOOOO | 192 | 6,85