## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | Nitrogeno N2 [ppm(v/v)] | Oxigeno O2 [ppm(v/v)] | Dioxido de carbono CO2 [ppm(v/v)] | Monoxido de carbono CO [ppm(v/v)] | Hidrogeno H2 [ppm(v/v)] | Metano CH4 [ppm(v/v)] | Etano C2H6 [ppm(v/v)] | Etileno C2H4 [ppm(v/v)] | Acetileno C2H2 [ppm(v/v)] | TGC [ppm(v/v)] | TG (%)
2019-0731-59185-CR-TR1-CND.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG T-2 ABB NO 59639 | 02/05/2019 | S/E Candelaria | 50 | 11485 | 1655 | 606 | 22 | 1 | 17 | 26 | NA | NA | 67 | 1,38
2019-1132-59184-CR-TR2-CND.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG T-1 ABB NO 59082 | 02/05/2019 | S/E Candelaria | 55 | 5672 | 909 | 565 | 29 | NA | NA | NA | NA | OOOHO | 3 | 0,72