## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | Nitrogeno N2 [ppm(v/v)] | Oxigeno O2 [ppm(v/v)] | Dioxido de carbono CO2 [ppm(v/v)] | Monoxido de carbono CO [ppm(v/v)] | Hidrogeno H2 [ppm(v/v)] | Metano CH4 [ppm(v/v)] | Etano C2H6 [ppm(v/v)] | Etileno C2H4 [ppm(v/v)] | Acetileno C2H2 [ppm(v/v)] | TGC [ppm(v/v)] | TG (%)
2019-0044-58739-CR-TR1-CAR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG T-4 ABB NO 1ZBR61277 | 31/07/2020 | S/E Cardones | 48 | 16681 | 2349 | 1097 | 331 | 2 | NA | NA | C2H4= | C2H2= | 337 | 2,05
2019-0191-58732-CR-TR3CAR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG T-4 ABB NO 1ZBR61277 | 31/07/2020 | S/E Cardones | 48 | 16681 | 2349 | 1097 | 331 | 2 | NA | NA | C2H4= | C2H2= | 337 | 2,05
2019-0191-58897-CR-TR3-CAR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG T-4 ABB NO 1ZBR61277 | 31/07/2020 | S/E Cardones | 48 | 16681 | 2349 | 1097 | 331 | 2 | NA | NA | C2H4= | C2H2= | 337 | 2,05
2019-0192-58898-CR-TR2-CAR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG No 18 FERRANTI PACKARD No 90058-1 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 23 | 77459 | 6961 | 1254 | 114 | NA | NA | NA | NA | WORN | 142 | 8,58
2020-0001-63641-CR-TRACEC-F3CAR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG No 18 FERRANTI PACKARD No 90058-1 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 23 | 77459 | 6961 | 1254 | 114 | NA | NA | NA | NA | WORN | 142 | 8,58
2020-0003-63636-CR-TRACEC-F1CAR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG No 18 FERRANTI PACKARD No 90058-1 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 23 | 77459 | 6961 | 1254 | 114 | NA | NA | NA | NA | WORN | 142 | 8,58
2020-0004-63642-CR-TRACEC-R-CAR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG No 5 ACEC NO 13TF16727 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 20 | 58717 | 20290 | 959 | 111 | 8 | NA | NA | NA | OWOUO | 125 | 8,01
2020-0044-63640-CR-TR1-CAR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC NO 84189 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 29.6 | 66966 | 3512 | 2220 | 462 | 14 | 18 | NA | NA | GAOPW | 508 | 7,32
2020-0191-63638-CR-TR3-CAR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-1 ALSTHOM No 217443-01 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 50 | 58410 | 4687 | 1586 | 283 | 9 | 13 | NA | NA | NA | 314 | 6,50
2020-13766-63637-CR-TRACEC-CAR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador T-Reserva ACEC No 12TF15608-41752 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 24 | 74661 | 22687 | 1009 | 130 | 12 | 1 | NA | NA | OOOWO | 146 | 9,85
2020-3599-63639-CR-TRACEC-CAR(1).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador Fase 1 ACEC No 12TF15608-41750 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 20 | 66185 | 29462 | 875 | 41 | 4 | NA | NA | NA | OOOHO | NA | 9,66
2020-3599-63639-CR-TRACEC-CAR(2).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador Fase 3 ACEC No 12TF15608-41751 | 13/03/2020 | S/E Cardones | 20 | 69970 | 26393 | 943 | 84 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | 9,74
2020-3599-63639-CR-TRACEC-CAR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-2 GENERAL ELECTRIC NO 84381 | 26/04/2019 | S/E Cardones | 29 | 63696 | 11906 | 865 | 173 | 7 | 3 | NA | NA | NOOHH | 185 | 7,67
2020-8140-65371-CR-TR4-CAR(1).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC NO 84189 | 26/04/2019 | S/E Cardones | 32 | 67716 | 2944 | 2023 | 326 | 20 | 16 | NA | NA | Swoon | 377 | 7,31
2020-8140-65371-CR-TR4-CAR(2).json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador TAG ATR-3 GENERAL ELECTRIC NO 84189 | -/03/2019 | S/E Cardones | 30.9 | 54117 | 1263 | 3625 | 516 | 15 | 17 | NA | NA | NA | 558 | 5,96
2020-8140-65371-CR-TR4-CAR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Autotransformador ATR-1 ALSTHOM NO 217443-01 | 02/04/2019 | S/E Cardones | 42 | 30626 | 1172 | 2334 | 291 | 7 | 13 | NA | NA | NA | 316 | 3.45