## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | Nitrogeno N2 [ppm(v/v)] | Oxigeno O2 [ppm(v/v)] | Dioxido de carbono CO2 [ppm(v/v)] | Monoxido de carbono CO [ppm(v/v)] | Hidrogeno H2 [ppm(v/v)] | Metano CH4 [ppm(v/v)] | Etano C2H6 [ppm(v/v)] | Etileno C2H4 [ppm(v/v)] | Acetileno C2H2 [ppm(v/v)] | TGC [ppm(v/v)] | TG (%)
2020 - 4700057575 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG 5 CHINT No 201606370 | 31/07/2020 | S/E Castilla | 32 | 44506 | 13470 | 805 | 272 | 13 | 4 | NA | NA | OOOOH | 300 | 5.91