## Sheet1
Nombre del archivo | Titulo del documento | ID. EQUIPO | FECHA MUESTREO | LUGAR | TEMPERATURA ACEITE °C | Nitrogeno N2 [ppm(v/v)] | Oxigeno O2 [ppm(v/v)] | Dioxido de carbono CO2 [ppm(v/v)] | Monoxido de carbono CO [ppm(v/v)] | Hidrogeno H2 [ppm(v/v)] | Metano CH4 [ppm(v/v)] | Etano C2H6 [ppm(v/v)] | Etileno C2H4 [ppm(v/v)] | Acetileno C2H2 [ppm(v/v)] | TGC [ppm(v/v)] | TG (%)
2019 - 4700048099 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG TR-1 TUSAN NO 732003201 | 24/03/2020 | S/E Dos Amigos | 42 | 34343 | 9641 | 1316 | 104 | NA | NA | NA | NA | OOONO | 117 | 4,54
2020 - 4700055617 CR.json | ANALISIS POR GASES DISUELTOS | Transformador TAG T-1 TUSAN No 732003201 | 15/04/2019 | S/E Dos Amigos | 41 | 35352 | 2009 | 1349 | 105 | 15 | 2 | NA | NA | HOOKO | 123 | 3.88